СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Термины и определения

1. Организация государственного пожарного надзора

1.1. Функции и права государственного пожарного надзора

1.2. Организация и осуществление пожарно-профилактического обслуживания охраняемых объектов

1.3. Нормативно-правовые акты в области пожарной безопасности

1.4. Общественные организации и формирования

2. Обеспечение устойчивости зданий  и сооружений при пожаре

2.1. Основные причины возникновения  и распространения пожаров в зданиях

2.2. Фазы и зоны пожара

2.4. Распространения огня по конструкциям и в пустотах

2.5. Огнестойкость строительных конструкций

2.6. Несущая способность строительных конструкций  в условиях пожара

2.7. Анализ пожарной безопасности зданий и сооружений

3. Обеспечение безопасности людей  при пожаре в зданиях

3.1. Противодымная защита здания

3.2. Основные направления противодымной защиты зданий

3.3. Конструктивные особенности зданий повышенной этажности

3.4. Эвакуация людей при пожаре

3.5. Анализ гибели людей при пожарах

4. Основы анализа пожарной опасности  технологических процессов

4.1. Классификация и характеристика основных технологических процессов и аппаратов

4.2. Категорирование зданий и помещений  по взрывопожарной опасности

4.3. Факторы, характеризующие взрывопожароопасность технологических процессов

4.4. Условия способствующие распространения пожара в производственных зданиях

4.5. Причины образования горючей среды внутри технологических аппаратов и производственных помещений

4.6. Причины повреждений аппаратов и трубопроводов

4.7. Ограничение распространения пожаров  в производственных зданиях

5. Противопожарный режим при эксплуатации газовых нагревательных приборов

5.1. Краткая характеристика природного газа

5.2. Требования правил пожарной безопасности к устройству и эксплуатации газовых нагревательных приборов

6. Порядок проверки противопожарного состояния жилого сектора

6.1. Подготовка лиц, привлекаемых к работе  по обследованию жилого сектора

6.2. Обследование противопожарного состояния жилого сектора

7. Темы для самостоятельного изучения

7.1. Пожароопасные свойства строительных материалов

7.2. Огнестойкость конструкций, зданий и сооружений

7.3. Противопожарные мероприятия  при производстве огневых работ

7.4. Пожарная безопасность при устройстве и эксплуатации отопительных приборов

7.5. Пожарная безопасность при эксплуатации электрических сетей и электронагревательных приборов

7.6. Общие требования правил пожарной безопасности к содержанию зданий и сооружений

7.7. Пожарная безопасность промышленных предприятий

7.8. Противопожарные мероприятия в детских садах, яслях, школах

7.9. Противопожарные мероприятия  в театрально-зрелищных учреждениях

7.10. Противопожарные мероприятия в административных и жилых зданиях, гостиницах и общежитиях

7.11. Противопожарные мероприятия  в учреждениях здравоохранения

7.12. Противопожарные мероприятия на складах и базах

7.13. Противопожарные мероприятия в торговых учреждениях

7.14. Противопожарные мероприятия на объектах сельскохозяйственного производства

Литература