# Содержание

Введение

1. Развертывание сил и средств для транспортирования и подачи огнетушащих веществ

1.1. Забор воды насосной установкой МСП

1.2. Прокладка магистральных и рабочих рукавных линий

1.3. Транспортирование огнетушащих веществ  с использованием насосной установки головного МСП

1.4. Развертывание сил и средств  при неудовлетворительном водоснабжении

1.4.1. Транспортирование огнетушащих веществ перекачкой

1.4.2. Развертывание сил и средств  для подвоза воды к месту пожара МСП

1.4.3. Гидроэлеваторные системы подачи огнетушащих веществ

1.5. Рекомендации по установке пожарной техники на месте пожара

2. Расчет параметров насосно-рукавных систем с использованием таблиц

2.1. Определение максимальной подачи огнетушащих веществ при их транспортировке перекачкой

2.2. Определение максимальной подачи огнетушащих веществ при транспортировке их к ручным пожарным стволам

2.3. Определение фактического расхода огнетушащих веществ при транспортировке их к лафетным и пенным стволам

2.4. Определение напора на насосной установке головного мобильного средства пожаротушения  и количества рукавов при транспортировании  огнетушащих веществ к ручным пожарным стволам

2.5. Определение напора на насосной установке головного мобильного средства пожаротушения и количества рукавов при транспортировании огнетушащих веществ к пенным и лафетным пожарным стволам

2.6. Определение напора на насосной установке мобильного средства пожаротушения и количества рукавов между ступенями перекачки при транспортировании огнетушащих веществ перекачкой

2.7. Определение параметров работы насосно-рукавных систем  с помощью универсальной таблицы

2.8. Определение требуемого напора на насосной установке автомобиля воздушно-пенного тушения для подачи необходимого количества пенообразователя в магистральную линию через пенную вставку

3. Задание для самостоятельной работы по определению расчетных параметров насосно-рукавных систем

Приложение 1. Допускаемые сокращения

Приложение 2. Обозначения условные графические

Приложение 3. Тактико-технические характеристики мобильных средств пожаротушения

Приложение 4. Тактико-технические характеристики технических средств подачи огнетушащих веществ

Литература