# Содержание

Сведения об авторе

Введение

Термины и определения

1. Чрезвычайные ситуации

2. Химически опасные вещества (ХОВ)  и средства защиты от них

3. Бактериальные средства

4. Параметры радиации и меры защиты

5. Аварийно-спасательное оборудование и инструмент

5.1. Гидравлический инструмент

5.1.1. Гидростатический инструмент

5.1.2. Гидродинамический инструмент

5.2. Рабочее оборудование

5.3. Пневмодомкраты, компрессорные станции, пневматический инструмент

5.4. Вспомогательный инструмент и оборудование

5.5. Средства энергоснабжения

5.6. Гидравлический инструмент для работы под водой

6. Технические средства подачи  огнетушащих веществ

6.1. Параметры огнетушителей

6.2. Тактико-технические характеристики приборов подачи огнетушащих веществ

6.3. Параметры технических средств забора и транспортировки огнетушащих веществ и их компонентов

7. Средства связи и оповещения

7.1. Средства радиосвязи

7.2. Средства оповещения

8. Мобильные средства пожаротушения и аварийно-спасательная техника

8.1. Параметры основных пожарных автомобилей

8.2. Параметры пожарных мотопомп

8.3. Параметры специальных пожарных автомобилей

8.4. Нормы табельной положенности пожарного и аварийно-спасательного оборудования для пожарных автомобилей

8.5. Параметры пожарных поездов, судов,  вертолетов и самолетов

8.6. Параметры технических средств, применяемых при обнаружении и тушении лесных пожаров

8.7. Параметры аварийно-спасательных машин

8.8. Параметры надводных и специальных средств проведения АСР на акватории

8.9. Гражданская техника, приспособленная для проведения АСР

9.	Факторы, влияющие на безопасность людей, и средства защиты от них

9.1. Факторы, влияющие на безопасность людей

9.2. Параметры эвакуационных мероприятий

9.3. Параметры спасательных работ

9.4. Средства поиска пострадавших

9.5. Параметры защитной одежды,  средства защиты ног, рук и головы

9.6. Параметры средств защиты  органов дыхания и зрения (СИЗОД)

9.7. Ресурсы службы средств и приборов  индивидуальной защиты

10. Параметры развития и тушения пожаров

10.1. Пожарная опасность веществ

10.2. Параметры пожара

10.3. Интенсивность подачи огнетушащих веществ на ликвидацию горения и защиту

10.4. Параметры тушения пожаров фонтанирующих жидкостей и газов

10.5. Параметры тушения лесных пожаров

10.6. Параметры тушение пожаров и ликвидации аварий на самолетах

10.7. Параметры тушения пожаров горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением электрического тока

10.8. Параметры тушение пожаров лесоскладов

10.9. Параметры тушения ядохимикатов и минеральных удобрений

10.10. Параметры тушения пожаров горючих и легковоспламеняющихся жидкостей в резервуарах

10.11. Параметры тушения пожаров на открытых технологических установках

10.12. Параметры тушения пожаров на железнодорожном транспорте

10.13. Параметры тушения пожаров в метро

10.14. Основные формулы для определения параметров развития и тушения пожаров

10.15. Ориентировочные нормативы необходимой численности личного состава

10.16. Аналитический расчет насосно-рукавных систем с использованием таблиц

10.16.1. Таблицы для определение максимальной подачи огнетушащих веществ при их транспортировке от МСП

10.16.2. Таблицы для определения напора на насосной установке МСП и количества напорных рукавов в рукавных линиях при транспортировании огнетушащих веществ

10.16.3. Универсальная таблица для определения параметров работы НРС

10.16.4. Таблица для определения требуемого напора на насосной установке автомобиля воздушно-пенного тушения для подачи необходимого количества пенообразователя в магистральную линию через пенную вставку

11.	Параметры аварийно-спасательных работ

11.1. Параметров для расчета освобождении людей из завалов

11.2. Параметры для расчета деблокирования людей из аварийных транспортных средств

11.3. Параметры освобождения пострадавших, придавленных строительными конструкциями

11.4. Проделывание проемов в конструкциях здания и сооружения

11.5. Обрушение конструкций поврежденных зданий и сооружений

11.6. Методика расчета потребности сил и средств для проведения некоторых видов аварийно-спасательных и других неотложных работ

11.7. Параметры аварийно-спасательных работ в метро

12.	Первая помощь пострадавшим

13.	Оценка уровня  профессиональной подготовки спасателей

13.1. Критерии оценки теоретических знаний

13.2. Критерии оценки уровня физической подготовки спасателей

13.3. Критерии оценки уровня психологической подготовки спасателей

13.4. Критерии оценки специальной подготовки спасателей

13.5. Критерии оценки уровня подготовки спасателей по защите от АХОВ

Приложение 1. Допускаемые сокращения

Приложение 2. Соотношение между некоторыми единицами измерения

Приложение 3. Обозначения условные графические

Приложение 4. Условные знаки и обозначения средств технического оснащения сил ГО и ПСФ

Приложение 5. Знаки различия на касках

Приложение 6. Описание нарукавной повязки

Приложение 7. Внешние признаки воздействия ветра

Приложение 8. Выполнение работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи

Приложение 9. Влияние реальных условий на физико-механические свойства альпинистской веревки диаметром 12 мм с прямыми волокнами

Приложение 10. Определение глубины провала (пещеры) с помощью камня

Приложение 11. Донесение о пожаре

Приложение 12. Классификация опасных грузов

Приложение 13. Знаки безопасности

Приложение 14. Основные узлы, применяемые при проведении ПСР

Приложение 15. Знаковая сигнализация при перемещении грузов кранами

Приложение 16. Строповка (обвязка) грузов

Литература