# Содержание

Введение

1. Пожарная охрана России

1.1. История развития пожарной охраны

1.2 Пожарная охрана  на современном этапе развития странны

2. Система пожарной безопасности

2.1. Понятие системы пожарной безопасности

2.2. Пожарная профилактика и ее задачи

2.3. Правовые основы технического регулирования в области пожарной безопасности

2.4. Функции системы пожарной безопасности

2.5. Права и обязанности в области пожарной безопасности

2.6. Требования государственных стандартов и правил пожарной безопасности

2.7. Противопожарные инструктажи

2.8. Разработка приказа и инструкций (положений) о мерах пожарной безопасности

2.9. Законодательство о добровольной пожарной охране

2.10. Организация пожарной охраны предприятия

2.11. Пожарно-технические комиссии (ПТК)

2.12. Добровольные пожарные дружины (команды)

3. Пожарная опасность материалов  и огнестойкость зданий и сооружений

3.1. Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности

3.2. Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и противопожарных преград

3.3. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков

3.4. Противопожарные преграды

3.5. Способы пассивной огнезащиты  строительных конструкций

3.6. Контроль за соблюдением требований нормативной документации (НД) на средства огнезащиты

4. Требования правил противопожарного режима

4.1. Территории поселений

4.2. Печное отопление

4.3. Здания для проживания людей

4.4. Научные и образовательные учреждения

4.5. Культурно-просветительные и зрелищные учреждения

4.6. Объекты организаций торговли

4.7. Лечебные учреждения

4.8. Производственные объекты

4.9. Объекты сельскохозяйственного производства

4.10. Объекты транспортной инфраструктуры

4.11. Транспортирование пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов

4.12. Сливоналивные операции с сжиженным углеводородным газом

4.13. Объекты хранения

4.14. Строительно-монтажные и реставрационные работы

4.15. Пожароопасные работы

4.16. Автозаправочные станции

4.17. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности

4.18. Обеспечение объектов  первичными средствами пожаротушения

5. Взрывопожароопасность  технологических процессов производств

5.1. Основные технологические термины и определения

5.2. Технологическая схема  и параметры производственного процесса

5.3. Пожаро- и взрывоопасность обращающихся в производственном процессе веществ и материалов  и образование горючих смесей

5.4. Причины повреждения оборудования и материалы, используемые для его изготовления

5.5. Производственные источники зажигания

5.6. Условия, способствующие распространению пожара

5.7. Ущерб от пожара

5.8. Понятие о пожарной безопасности производств

5.9. Системы обеспечения пожарной безопасности производств

5.10. Классификация зданий, сооружений и помещений  по пожарной и взрывопожарной опасности

6. Защита зданий и сооружений  автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализацией

6.1. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками  пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией

6.2 Классификация пожарных извещателей

6.3. Выбор и размещение пожарных извещателей

6.4 Приборы приемно-контрольные пожарные, приборы управления пожарные

6.5 Выбор автоматических установок пожаротушения

6.6. Обслуживание автоматических установок пожаротушения

7. Пожарная техника, оборудование и снаряжение

7.1. Боевая одежда и снаряжение пожарных

7.2. Ручной пожарный инструмент

7.3. Ручные пожарные лестницы

7.4. Механизированный аварийно спасательный инструмент

7.5. Пожарные стволы

7.6 Пожарные рукава и соединительная арматура

7.7. Переносные и передвижные огнетушители

7.8. Аппараты защиты органов дыхания

7.9. Пожарные автомобили

8 Понятие о пожаре

8.1. Классификация пожаров и опасных факторов пожаров

8.2. Общие сведения о горении

8.3. Развития пожара и его зоны

8.4. Распространение горения

8.5. Площадь и периметр пожара

8.6. Скорость выгорания

8.7. Газообмен на внутренних пожарах

8.8. Температурный режим пожара

9. Тушение пожаров

9.1. Силы и средства пожаротушения

9.2. Понятия о тактических возможностях отделения  на пожарных автомобилях

9.3. Возможности отделений  на специальных пожарных автомобилях

9.4. Особенности тушения в зависимости от места пожара в здании

9.5. Тушение пожаров в зданиях с массовым пребыванием людей

9.7. Тушение пожаров на открытой местности

9.8. Особенности тушения пожаров при неблагоприятных условиях

Заключение

Литература