# Содержание

Введение

Глава 1. История создания и развития автономных систем пожаротушения

Глава 2. Общепринятый упрощенный взгляд на автономную противопожарную защиту

Глава 3. Термины и определения. Нормативная база

3.1. Общепринятая терминология.

3.2. Требования к автоматическим установкам пожаротушения и автономным в частности. Нормативная база

3.3. Требования к автономным установкам пожаротушения на уровне Сводов Правил

3.4. Требования к автономным установкам на уровне СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей

Глава 4. Законность и логичность

Глава 5. Новый подход к проектированию автоматических установок пожаротушения. Установки первого типа. Опыт компании «Этернис»

Глава 6. Автономные установки 2 типа, частично соответствующие требованиям СП 5.13130.2009. Практика применения. Опыт компании «Эпотос»

6.1. Принципы построения автономной системы пожаротушения 2 типа

6.2. Опыт практического использования УСП-101, УСП-101 Р (технические решения) на примере схем, разработанных «ГК «Эпотос»

6.3. Рекомендации проектировщикам автоматических установок пожаротушения выполненных с отступлением от СП 5.13130.

Глава 7. Защита полностью автономных объектов. Транспорт

Глава 8. Автономные устройства пожаротушения

Глава 9. Направления совершенствования систем автономного пожаротушения (по результатам обзора печатных изданий, сайтов разработчиков и производителей)

9.1. Беспроводные инновации МЧС

9.2. Автономные комплексы пожаротушения с использованием ручных огнетушителей

9.3. Создание модульных роботизированных радиоканальных комплексов

9.4. Защита тоннелей и стеллажных складов пожарными роботами на болидах

9.5. Комплексная система мониторинга развития пожароопасной ситуации на объекте с передачей информации в оперативные службы МЧС в масштабе реального времени

Заключение

Литература

Приложение 1. Примеры масштабных аварий с отключением энергоснабжения различных объектов

Приложение 2. Оценка пожароопасности объектов различного назначения (Метод Гретенера)

Приложение 3. Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности

Приложение 4. Изменения, вносимые в методику определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденную приказом МЧС России от 30.06.2009 №382