# Содержание

Сведения об авторе

Введение

Глава 1. Расчет параметров развития и тушения пожаров

1.1. Общие положения

1.2. Основные параметры для расчета сил и средств

Глава 2. Методика определения параметров развития пожара

2.1. Методика определения площади пожара

2.2. Методика определения интенсивности теплового излучения

2.3. Методика определения температуры пожара

2.4. Методика оценки степени задымления на пожаре

Глава 3. Методика определения параметров подачи огнетушащих веществ

3.1. Методика определения интенсивности подачи огнетушащих веществ

3.2. Методика определения расхода огнетушащих веществ

3.3. Методика определения удельного расхода огнетушащего вещества

3.4. Методика определения параметров работы приборов подачи огнетушащих веществ

3.5. Методика определения параметров получения растворов и пены

Глава 4. Методика расчета параметров систем забора и транспортирования огнетушащих веществ

4.1. Методика определения напоров на насосе мобильного средства пожаротушения

4.2. Методика расчета параметров насосно-рукавных схем при подаче пены

4.3. Методика расчета параметров насосно-рукавных систем при транспортировании огнетушащих веществ перекачкой

4.4. Расчет параметров насосно-рукавных систем с использованием таблиц

4.4.1. Определение максимальной подачи огнетушащих веществ при их транспортировке от МСП по напорным рукавным линиям

4.4.2. Определение параметров насосно-рукавных систем при транспортировании огнетушащих веществ к пожарным стволам

4.4.3. Определение параметров насосно-рукавных систем при транспортировании огнетушащих веществ перекачкой

4.4.4. Определение параметров работы НРС с помощью универсальной таблицы

4.4.5. Определение требуемого напора на насосной установке автомобиля воздушно-пенного тушения для подачи необходимого количества пенообразователя в магистральную рукавную линию через пенную вставку

4.5. Методика расчета параметров транспортировки воды к месту пожара подвозом

4.6. Методика расчета параметров гидроэлеваторных систем

4.7. Методика определения времени развертывания насосно-рукавных систем

Глава 5. Методика расчета параметров работы в средствах защиты органов дыхания

5.1. Общие положения работы звеньев ГДЗС на пожаре

5.2. Расчет параметров работы в СИЗОД

Глава 6. Методика расчета параметров эвакуации и спасательных работ в условиях пожара

6.1. Методика расчета параметров безопасной эвакуации людей из помещения здания

6.2. Параметры спасательных работ

6.3. Расчет параметров освобождении людей из завалов

6.4. Методика расчета параметров деблокирования людей из аварийных транспортных средств

6.5. Параметры освобождения пострадавших, придавленных строительными конструкциями

6.6. Технические характеристики приборов поиска людей

Глава 7. Методика расчета параметров вскрытия и разборки конструкций

7.1. Общая характеристика аварийно-спасательного инструмента

7.2. Проделывание проемов в конструкциях здания и сооружения

7.3. Обрушение конструкций поврежденных зданий и сооружений

7.4. Методика расчета потребности сил и средств для проведения некоторых видов аварийно-спасательных и других неотложных работ

Глава 8. Методика прогнозирования возникновения одновременных пожаров

Глава 9. Параметры тушения пожара в зданиях

9.1. Характерные схемы развития пожаров в зданиях

9.2. Параметры тушения пожаров в жилых и общественных зданиях

9.3. Параметры расчета сил и средств для тушения пожаров в зданиях промышленных предприятий

9.4. Параметры тушения пожаров в высокостеллажных складах

9.5. Параметры тушения пожаров в холодильниках

9.6. Параметры тушения пожаров материалов, установок, находящихся под напряжением электрического тока

9.7. Параметры ликвидации пожаров и последствий аварий в элеваторах, мельницах, силосах

Глава 10. Параметры тушения пожаров фонтанирующих горючих жидкостей и газов

10.1. Параметры развития пожаров фонтанирующих горючих жидкостей и газов

10.2. Этапы тушения пожаров фонтанов

10.3. Способы подачи огнетушащих веществ на ликвидацию горения фонтанов

Глава 11. Параметры тушения пожаров горючих и легковоспламеняющихся жидкостей в резервуарах

11.1. Параметры развития пожаров горючих и легковоспламеняющихся жидкостей в резервуарах

11.2. Параметры подачи огнетушащих веществ для ликвидации горения нефти и нефтепродуктов

11.3. Параметры ликвидации горения горючих и легковоспламеняющихся жидкостей

11.4. Технология подачи огнетушащих веществ на ликвидацию горения

11.5. Параметры подачи огнетушащих веществ в горящие резервуары при возникновении нестандартных ситуаций

Глава 12. Параметры тушения пожаров на открытых технологических установках

Глава 13. Параметры тушения пожаров на объектах транспорта

13.1. Параметры развития и тушения пожаров на железнодорожном транспорте

13.2. Параметры тушения пожаров в метро

13.3. Параметры тушения пожаров летательных аппаратов

13.4. Параметры тушения пожаров на морских и речных судах

13.5. Параметры развития и тушения пожаров на автотранспортных 
средствах

Глава 14. Параметры тушения пожаров лесоскладов

14.1. Параметры оперативно-тактической характеристики лесоскладов

14.2. Параметры развития пожаров на лесоскладах

14.3. Параметры подачи огнетушащих веществ

14.4. Параметры расчета сил и средств для подачи огнетушащих веществ на ликвидацию горения

Глава 15. Параметры тушения лесных пожаров

15.1. Параметры развития лесных пожаров

15.2. Виды работ в зависимости от класса пожарной опасности

15.3. Параметры локализации и ликвидации лесных пожаров

15.4. Методика расчета параметров тушения лесных пожаров

15.5. Сценарии локализации и ликвидации лесных пожаров

Глава 16. Параметры развития и тушения пожаров торфяников, хлебных и степных массивов

16.1. Параметры развития пожаров торфа

16.2. Параметры тушения торфа

16.3. Параметры тушения пожаров хлебных и степных массивов

Глава 17. Методика расчета параметров развития чрезвычайных ситуаций при взрывах

17.1. Расчет параметров последствий взрыва в зданиях

17.2. Параметры тушения пожаров на объектах с наличием емкостей со сжиженным углеводородным газом

Глава 18. Определение параметров тактического замысла при решении пожарно-тактических задач

Глава 19. Анализ параметров развития и тушения пожаров

19.1. Анализ параметров развития пожаров

19.2. Анализ параметров ликвидации горения на пожаре

19.3. Анализ параметров работы в СИЗОД

19.4. Анализ параметров спасательных работ

19.5. Анализ управления тушением пожара

19.6. Анализ работы оперативного штаба на месте пожара

19.7. Анализ организации взаимодействия со службами, привлекаемыми 
к тушению пожара

19.8. Анализ соблюдения правил охраны труда

19.9. Особенности анализа тушения пожаров на объектах особой опасности для участников тушения пожара

19.10. Примеры расчета параметров развития и тушения пожаров

Глава 20. Задания для самостоятельного решения задач

Приложение 1. Допускаемые сокращения при ведении служебной документации

Приложение 2. Условные обозначения

Приложение 3. Характеристики средств спасения неподготовленных людей из здания

Приложение 4. Вероятность возникновения пожара в общественных зданиях

Приложение 5. Расписание выезда

Приложение 6. Время нахождения подразделения в пути

Приложение 7. Варианты схем водоснабжения

Литература