# Содержание

Введение

1.	Права и обязанности руководителя тушения пожара

2.	Понятие о пожаре

2.1.	Основные понятия о пожаре

2.2.	Классификация пожаров

3.	Понятие о тушении пожара

3.1.	Тушение пожара как процесс

3.2.	Стадия тушения пожара

3.2.1.	Стадия тушения пожара до момента «пожар локализован»

3.2.2.	Стадия тушения пожара после момента «пожар локализован»

4.	Огнетушащие вещества

4.1.	Огнетушащие вещества охлаждения

4.2.	Огнетушащие вещества и материалы изоляции

4.3.	Огнетушащие вещества разбавления

4.4.	Интенсивность подачи огнетушащих веществ

5. Тактико-технические характеристики МСП 
	и технических средств подачи огнетушащих веществ

5.1.	Тактико-технические характеристики МСП

5.2.	Тактико-технические характеристики 
		технических средств подачи огнетушащих веществ

6.	Пожарно-тактические расчеты

6.1.	Основные формулы для определения параметров развития и тушения пожаров

6.2.	Расчет параметров работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения

6.3.	Расчет параметров насосно-рукавных систем с использованием таблиц

6.4.	Примеры определения максимальной подачи огнетушащих веществ с использованием табл. 6.4

7.	Условные обозначения и допускаемые сокращения

7.1.	Допускаемые сокращения

7.2.	Обозначения условные графические

Приложение 1.	Нормы табельной положенности пожарного и аварийно-спасательного оборудования 
для основных и специальных пожарных автомобилей, изготавливаемых с 2006 года

Приложение 2.	Водоотдача водопроводной сети

Приложение 3.	Описание наруковной повязки для руководителя тушения пожара, руководителя ликвидации 
чрезвычайной ситуации, начальника оперативного штаба на месте пожара (чс), 
	начальника тыла, членов оперативной группы, 	начальника боевого участка, начальника 
	сектора проведения работ, связного

Приложение 4.	Знаки различия на касках

Приложение 5.	Сводная таблица работы подразделений пожарной охраны по тушению пожаров 
	в городе, населенном пункте (районе)

Приложение 6.	Донесение о пожаре

Приложение 7.	Рекомендации по содержанию рапорта о проделанной работе на пожаре

Приложение 8.	Рекомендации по содержанию рапорта о пожаре с гибелью людей

Литература